# 施工方案怎么降重

## 1.施工方案怎么编制？20

具体的方案编制程序怎么写？

工程特点分析、施工总平面布置、项目部组成人员、确保工程质量措施、确保文明施工及环境保护措施、施工进度计划表、施工机械配备、劳动力安排计划和劳务分包情况、新工艺新技术、工程资料管理和分包资料报审、售后服务保证措施、人员培训、工程移交。

要看具体什么工程施工

施工方案一般包括以下内容：

1、编制依据、原则

2、编制范围

3、工程概况

4、总体布置及工期安排

5、施工技术方案

6、工期保证措施

7、质量目标、保证体系及保证措施

8、安全生产目标及保证措施

9、应急救援预案

10、季节、冬季施工保证措施

11、环境保护措施

12、文明施工要求

13、与甲方、监理、设计间的协调

施工方案是根据一个施工项目指定的实施方案。其中包括组织机构方案（各职能机构的构成、各自职责、相互关系等）、人员组成方案（项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等）、技术方案（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、安全方案（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等）、材料供应方案（材料供应流程、接保检流程、临时（急发）材料采购流程等），此外，根据项目大小还有现场保卫方案、后勤保障方案等等。 施工方案是根据项目确定的，有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。

编制依据、工程概况、施工准备，包括材料准备，机械准备，技术要求、安全措施，还有结束后的材料管理啥的

施工方案编写指南

方案编写格式要求

1.方案文本格式采用国家工程建设标准的格式进行编排。

1.1方案的叙述层次按照章、节、条、款、项、小项六个层次依次排列。“章”是方案的主要单元，“章”的编号后是“章”的题目，“节”的题目是方案所含第Ⅱ部分的题目；“条”是方案的基本单元。编号示例说明如下（数字均采用Times New Roman字体）：

�节 条 款 项 小项

⑴ �a.

款之后（含款）的次级首行均缩进2个字符。内容垂直悬挂无缩进。

1.2方案中的表格、插图应有名称，图、表的使用要与文字描述相互呼应，图、表的编号以条文的编号为基础。如一个条文中有多个图或表时，可以在条号后加图、表的顺序号,例如图1.1.1-1,图1.1.1-2…。图表字体应清晰，插图要符合制图标准。

1.3方案中的公式编号与图、表的编号方法一致，以条为基础,公式要居中。格式举例如下：

A=Q/B×100% （1.1.1-1）

式中 A—安全事故频率；

B—报告期平均职工人数；

Q—报告期发生安全事故人数。

1.4 方案文稿中的单位要采用法定计量单位，统一用符号表示，如m 、m2、m3、kg、d、h(英文字母均采用Times New Roman字体)等。专业术语要采用行业通用术语,如使用专用术语应加注解。

1.5文稿统一使用A4纸打印，目录采用三号宋体字，内容采用四号宋体字，1.0倍间距，一级条录加黑。封皮下方公司标志阴影。页脚为页码居中“-10-”，（罗马五号），双面排版：左边距：2.8cm，右边距：2.0cm上下边距：2.0cm。

1.6 封面采用统一格式，详见附表。

1.7 稿面整洁，图字清晰，无错字、漏字。

## 2.施工方案怎么写的

如果你想写工程概况一般根据你的诗歌方案有关，比如你写门窗的诗歌方案就要格外突出门窗的材质，保温系数。型材厚度，玻璃的基本参数

但是对于其他的信息就要突出楼的高度、建筑面积、何种结构、地点、五大责任体系名称等

当然了你可以参考类似工程的具体描写

跟施工组织设计类似，就是把那些什么环保、新技术措施、资源配置什么的跟此项施工无关的闲杂章节去掉，保留跟此项施工有关的文字。

主要内容：概述-进度计划-劳动力、材料机械和资金计划-施工技术方案（详述）-安全文明施工（简述），大样图-总图（如果需要）。如果此方案在设计上油什么特别要求，那就讲仔细一点。

出笼的之前，按章节分一下，搞个目录，封面写方案的名字、编制人、审批人，盖章报审完事。

简单的说，施工方案要讲的主要就是，这个施工项目(方案主体）的特点，你准备用多少人多长时间什么机械，用什么方法，把它们有效的组织起来对这个项目主体进行施工，控制质量、保证安全、有步骤地使用资金，来把这个主体完成。

其它的无关的就不用多说了。再不明白，就看看施工手册吧，书店有卖的。

去下载相关的方案作为参考模板。推荐 易利项目管理网 里面就有许多施工方案

网页链接很多施工方案，可以参考下，谢谢

工程概况、施工部署、总平面图、总进度要重点结合实际情况来写。其他很多套话。

目录供参考。

第一�编制依据

一、 编制依据

第二�工程概况

一、 工程简介

二、 场地及场地设施准备

三、 工程特点与难点

第三�施工组织

一、 项目管理机构设置

二、 项目部领导及主要管理人员职责

第四�施工部署（包括人工、机械安排）

一、 工程目标及控制措施

二、 工程任务组成

三、 施工区域划分及关键施工阶段控制

四、 各施工阶段主要工艺流程

五、 施工准备

第五�主要土建施工工艺

一、 测量工程

二、 抗浮锚杆施工工艺

三、 垫层、砖胎模施工

四、 钢筋直螺纹套筒连接

五、 主楼片筏基础钢筋绑扎

六、 主楼片筏基础大体积砼浇筑

七、 脚手架工程

八、 钢筋工程

九、 混凝土工程

十、 模板工程

十一、 砌体工程

十二、 细石砼地面

十三、 水泥砂浆地面

十四、 抹灰工程

十五、 涂刷涂料

十五、 单元式玻璃幕墙

十六、 玻化微珠外墙内保温

十七、 外墙马赛克铺贴

十八、 钢结构吊装

第六�主要机电施工工艺

一、 给排水系统

二、 电力及照明系统

三、 通风安装工程

第七�工程投入的主要物资（材料）情况描述及进场计划

一、 工程投入的主要物资（材料）

二、 主要物资（材料）进场计划

第八�工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划

一、 施工机械设备的准备

二、 机械设备管理与质量保证

三、 主要进场的施工机械设备计划

第九�劳动力安排情况描述

一、 劳动力的组织准备

二、 劳动力的协作安排

第十�确保工程质量的技术组织措施

一、 技术管理方案

二、 质量管理体系、质量保证措施

第十一�确保安全生产的技术组织措施

一、 施工安全管理

二、 现场安全防护措施

三、 安全监督、检查

四、 应急预案及防台风、暴雨、雷暴的安全技术措施

第十二�确保文明施工的技术组织措施

一、 文明施工管理

二、 消防保卫管理

第十三�确保工期的技术组织措施

第十四�拟投入的主要施工机械设备表

第十五�拟投入的主要劳动力计划表

第十六�拟投入的主要材料表

第十七�施工进度计划

第十八�施工总平面图及临时用地表

## 3.施工方案怎么描述

施工方案编写指南

方案编写格式要求

1.方案文本格式采用国家工程建设标准的格式进行编排。

1.1方案的叙述层次按照章、节、条、款、项、小项六个层次依次排列。“章”是方案的主要单元，“章”的编号后是“章”的题目，“节”的题目是方案所含第Ⅱ部分的题目；“条”是方案的基本单元。编号示例说明如下（数字均采用Times New Roman字体）：

�节 条 款 项 小项

⑴ �a.

款之后（含款）的次级首行均缩进2个字符。内容垂直悬挂无缩进。

1.2方案中的表格、插图应有名称，图、表的使用要与文字描述相互呼应，图、表的编号以条文的编号为基础。如一个条文中有多个图或表时，可以在条号后加图、表的顺序号,例如图1.1.1-1,图1.1.1-2…。图表字体应清晰，插图要符合制图标准。

1.3方案中的公式编号与图、表的编号方法一致，以条为基础,公式要居中。格式举例如下：

A=Q/B×100% （1.1.1-1）

式中 A—安全事故频率；

B—报告期平均职工人数；

Q—报告期发生安全事故人数。

1.4 方案文稿中的单位要采用法定计量单位，统一用符号表示，如m 、m2、m3、kg、d、h(英文字母均采用Times New Roman字体)等。专业术语要采用行业通用术语,如使用专用术语应加注解。

1.5文稿统一使用A4纸打印，目录采用三号宋体字，内容采用四号宋体字，1.0倍间距，一级条录加黑。封皮下方公司标志阴影。页脚为页码居中“-10-”，（罗马五号），双面排版：左边距：2.8cm，右边距：2.0cm上下边距：2.0cm。

1.6 封面采用统一格式，详见附表。

1.7 稿面整洁，图字清晰，无错字、漏字。

基础要点：编制依据、工程概况、工程地质情况、施工准备、施工方案、质量保证措施、安全保证措施、文明施工

可以百度参考施工方案范本

## 4.建筑施工方案怎么做？

看具体是什么方案 分几步 第一编制依据 第二工程概况 第三主要施工方法 第四 涉及到的计算 第五 质量验收及保障措施第六 安全保障措施 还可以加一些劳动力准备计划等。

## 5.施工方案怎么做？？？有哪些要点？

施工方案主要是施工工艺和方法的介绍；

主要组成部分：

一、工程概况

二、施工人员组成及分工

三、主要施工机械及工具

四、施工工期要求

五、施工工艺及方法

1、施工工艺流水线图

2、施工方法（按照工序进行，同时注意人员安排）

六、安全要求及措施

七、质量要求及措施

八、项目组织机构图

本文来源: https://www.lunwen11.cn/article/3091c3a25168122d8158364f.html